## sestavy PK
Obor vzdělání | Úplné profesní kvalifikace | Povinné profesní kvalifikace (skládající) | Nepovinné profesní kvalifikace (rozvíjející, navazující, související, další)
26-51-H/01 Elektrikář | 26-51-H/01 Elektrikář | 26-017-H Montér elektrických instalací | 26-014-H Elektromontér fotovoltaických systémů
|  | 26-019-H Montér elektrických rozvaděčů | 26-012-H Montér tepelných čerpadel
|  | 26-018-H Montér elektrických sítí | 26-036-H Montér dobíjecích stanic pro elektromobily
|  | 26-020-H Montér slaboproudých zařízení | 26-026-H Montér slaboproudých metalických sítí
|  | 26-021-H Montér hromosvodů | 26-037-H Montér inteligentních elektroinstalací
26-055-H Montér optických kabelů
26-071-H Montér vnitřních ochran proti atmosferickým přepětím
26-013-H Montér kabelových technologií pro silnoproud
26-038-H Montér izolovaných vedení
26-039-H Montér prací pod napětím NN
26-049-H Montér prací pod napětím NN do 1000V
26-048-H Montér elektrorozvodných sítí
26-081-H Montér měření v elektroenergetice
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud | 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud | 26-017-H Montér elektrických instalací | 26-014-H Elektromontér fotovoltaických systémů
|  | 26-019-H Montér elektrických rozvaděčů | 26-012-H Montér tepelných čerpadel
|  | 26-018-H Montér elektrických sítí | 26-036-H Montér dobíjecích stanic pro elektromobily
|  | 26-020-H Montér slaboproudých zařízení | 26-026-H Montér slaboproudých metalických sítí
|  | 26-021-H Montér hromosvodů | 26-037-H Montér inteligentních elektroinstalací
26-055-H Montér optických kabelů
26-071-H Montér vnitřních ochran proti atmosferickým přepětím
26-013-H Montér kabelových technologií pro silnoproud
26-038-H Montér izolovaných vedení
26-039-H Montér prací pod napětím NN
26-049-H Montér prací pod napětím NN do 1000V
26-048-H Montér elektrorozvodných sítí
26-081-H Montér měření v elektroenergetice
Poznámka: Rozdělení PK na povinné a nepovinné je pracovní označení užívané v projektu MOV. Je možné PK zařazovat do výuky jednotlivě.

## soustava výsledků učení
Obor vzdělání v projektu MOV | Úplná profesní kvalifikace | Profesní kvalifikace povinné (skládající) | Kompetence | Kritéria hodnocení | Výsledky vzdělávání v aktualizovaném RVP | Navrhované výsledky učení do ŠVP | Kvalifikační moduly | Kompetence obsaženy v modulu | Komplexní úlohy | Jednotky výsledků učení
26-51-H/01 Elektrikář, 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud | 26-51-H/01 Elektrikář, 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud | 26-017-H Montér elektrických instalací | Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice (e81.D.1089) | Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) | Definuje základní pojmy v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit; provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech | Uvede vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin). Rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit. - provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem - využije princip vedení stejnosměrného proudu - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - řeší v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky | Montér elektrických instalací | ano | Zapojení svítidla ovládaného ze čtyř míst pomocí střídavých a křížových přepínačů | Elektrické instalace, Základy elektrotechnického kreslení, elektrické instalace v rámci stáže
|  |  |  | Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony)) | Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech; - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů | Vysvětlí principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony). Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem. - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - využije princip vedení stejnosměrného proudu v kovech a podstatu elektrického odporu kovů při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj. |  | ano
|  |  |  | Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) | Definuje základní druhy zapojení běžných druhů spotřebičů do rozvodné soustavy; - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí. - chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí - definuje druhy a soustavy |  | ano
|  |  |  | Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách | Popíše způsoby značení vodičů a svorek, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými. Používá značení pólů a vodičů barvami, používá značení pólů a vodičů barvami. - používá značení pólů a vodičů barvami |  | ano
|  |  |  | Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše stupně ochrany krytem pomocí IP kódu, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí. Popíše jednotlivé ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů. - získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů - orientuje se v problematice ČSN |  | ano
|  |  | Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem (l24.D.1064) | Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Vysvětlí rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, popíše požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlí pojmy práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech |  | ano
|  |  |  | Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí", „práce na elektrickém zařízení pod napětím“ a „práce v blízkosti částí pod napětím“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice ‒ vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí - je seznámen se základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví - seznámí se s významem a účelem používání ČSN - dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech |  | ano
|  |  |  | Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše ‒ přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Uvede prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlí jejich funkci - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrotechnických zařízeních - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí - vysvětlí druhy ochran - seznámí se s jednotlivými ČSN, které se zabývají problematikou elektroinstalací v občanské a bytové výstavbě |  | ano
|  |  |  | Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Prakticky provede ochranu před úrazem elektrickým proudem vhodnoukombinací prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše - používá ochranná opatření dle ČSN - dodržuje zásady ČSN |  | ano
|  |  |  | Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Vysvětlí princip proudového chrániče, uvede příklady použití a prakticky zapojí proudový chránič - používá ochranná opatření dle ČSN - dodržuje zásady ČSN |  | ano
|  |  | Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení (e81.D.2018) | Uvést základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Uvde základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí |  | ano
|  |  |  | Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům a přepětím | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Vysvětlí princip působení ochran proti nadproudům a přepětím - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí |  | ano
|  |  |  | Popsat základní zásady pro uložení elektrických vedení (způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, uložení pohyblivých přívodů) | Instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě, včetně síťových prvků a elektrických spotřebičů | Popíše základní zásady pro uložení elektrických vedení - uplatní zásady ČSN při provádění elektrického silnoproudého rozvodu - seznámí se s jednotlivými ČSN, které se zabývají problematikou elektroinstalací v občanské a bytové výstavbě |  | ano
|  |  | Používání technické dokumentace a norem při instalacích elektrotechnických rozvodů (e81.D.1053) | Rozlišit na výkresech schematické elektrotechnické značky obvodových prvků a součástek | Orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů; - schematicky znázorňuje a kreslí zapojení elektrických obvodů, - provádí podle dokumentace přípravné pracovní činnosti při průmyslových a domovních instalacích; - sestavuje, připojuje a zapojuje podle dokumentace | Rozliší na výkresech schematické elektrotechnické značky obvodových prvků a součástek. Rozlišuje požadavky na technickou dokumentaci, používá elektrotechnické značky, načrtne jednoduché elektrotechnická schémata, kreslí elektrotechnické celky, je schopen diskuze nad výkresem. - rozumí jednotlivým značkám v elektrotechnických výkresech - nakreslí jednoduché elektroinstalační schéma - rozlišuje požadavky na technickou dokumentaci - orientuje se v dokumentaci uvedené na internetu - kreslí elektrotechnické celky - je schopen diskuze nad výkresem |  | ano
|  |  |  | Zapojit zásuvkové a světelné obvody s příslušným jištěním. Světelné obvody ovládané z několika míst (přepínače, impulzní relé) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách | Provádí zapojování světelných vypínačů, přepínačů a zásuvek. - chápe základní pravidla a podstatu zapojení jednotlivých spínačů - ovládá jednoduchá zapojení spínačů – schémata zapojení - orientuje se v problematice ČSN - uplatní zásady ČSN při provádění elektrického silnoproudého rozvodu v občanské a bytové výstavbě - vysvětlí význam a princip - určí a popíše vlastnosti - zapojí příslušný spínač - rozliší vhodnost spínače |  | ano
|  |  |  | Použít příslušné ochrany před úrazem elektrickým proudem a provést ověření funkce | Provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na rozvodech elektrické sítě, včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Použije příslušné ochrany před úrazem elektrickým proudem a provede ověření funkce - používá ochranná opatření dle ČSN - pracuje při instalačních prací dle ČSN - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím, |  | ano
|  |  | Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy instalací (e81.D.2934) | Naplánovat pracovní postup plnění zadaného úkolu | Při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Naplánuje pracovní postup plnění zadaného úkolu - dodržuje při práci technologickou kázeň při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy |  | ano
|  |  |  | Zvolit pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál | Volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření; - dodržuje při práci technologickou kázeň | Zvolí pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál - volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření; - aplikuje technologické postupy |  | ano
|  |  | Provádění elektrických instalací, jejich montáže a zapojování (e81.A.3082) | Provést instalaci elektrotechnických rozvodů podle zadání | Provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na rozvodech elektrické sítě, včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran | Provede instalaci elektrotechnických rozvodů podle zadání - provádí základní práce s vodiči, pokládá elektrické vedení (v trubkách a lištách, nebo kabelová vedení), odizolování a očištění konců vodičů, zhotovuje dle dokumentace kabelové formy - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě |  | ano
|  |  |  | Zapojit přepěťové ochrany do obvodu elektrické instalace | Kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Zapojí přepěťové ochrany do obvodu elektrické instalace - používá ochranná opatření dle ČSN |  | ano
|  |  |  | Instalovat a zapojit přístroje v elektrických obvodech, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách; - instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě, včetně síťových prvků a elektrických spotřebičů | Instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě, včetně síťových prvků a elektrických spotřebičů. - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě - instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě, včetně síťových prvků a elektrických spotřebičů |  | ano
|  |  |  | Proměřit parametry a provést kontrolu funkčnosti zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací | Měří elektrické veličiny a jejich změny; - ovládá metody měření běžně užívané v dílenské nebo laboratorní praxi, volí vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí obvody; - dodržuje zásady správného měření na elektrotechnických zařízeních | Proměřuje parametry a provede kontrolu funkčnosti zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací - provádí měření elektrických veličin - měří a kontroluje elektrické parametry stanovené výrobcem, |  | ano
|  |  |  | Připojit elektrickou instalaci a zařízení k síti | Provádí elektrické přípojky - provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na rozvodech elektrické sítě | Připojí elektrickou instalaci a zařízení k síti - provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na rozvodech elektrické sítě |  | ano
|  |  | Diagnostikování poruch elektrických instalací (e81.D.6508) | Vyzkoušet funkčnost elektrické instalace | Kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Vyzkouší funkčnost elektrické instalace - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace |  | ano
|  |  |  | Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji | Diagnostikuje závady a opravuje jednoduché elektrické stroje a jejich řídicí či regulační části; | Diagnostikuje simulovanou poruchu, rozhodne o postupu odstranění závady a odstraní ji - diagnostikuje závady na elektrických a elektromagnetických zařízeních, na jejich řídících částech a tato zařízení opravuje |  | ano
|  |  | Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (k11.C.7102) | Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) | Uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci | Popíše účinky elektrického proudu na člověka - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních
|  |  |  | Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu ‒ vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) | Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) | Popíše poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem . Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem)
|  | 26-019-H Montér elektrických rozvaděčů | Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice (e81.D.1089) | Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) | Definuje základní pojmy v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit; provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech | Uvede vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin). Rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit. - provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem - využije princip vedení stejnosměrného proudu - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - řeší v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky
|  |  |  | Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony) | Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech; - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů | Vysvětlí principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony). Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem. - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - využije princip vedení stejnosměrného proudu v kovech a podstatu elektrického odporu kovů při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj.
|  |  |  | Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) | Definuje základní druhy zapojení běžných druhů spotřebičů do rozvodné soustavy; - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí. - chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí - definuje druhy a soustavy
|  |  |  | Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách | Popíše způsoby značení vodičů a svorek, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými. Používá značení pólů a vodičů barvami, používá značení pólů a vodičů barvami. - používá značení pólů a vodičů barvami
|  |  |  | Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše stupně ochrany krytem pomocí IP kódu, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí. Popíše jednotlivé ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů. - získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů - orientuje se v problematice ČSN
|  |  | Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem (l24.D.1064) | Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Vysvětlí rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, popíše požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlí pojmy práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech
|  |  |  | Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí“, „práce na elektrickém zařízení pod napětím“ a „práce v blízkosti částí pod napětím“ postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice ‒ vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí - je seznámen se základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví - seznámí se s významem a účelem používání ČSN
|  |  |  | Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše ‒ přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Uvede prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlí jejich funkci - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrotechnických zařízeních - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí - vysvětlí druhy ochran
|  |  |  | Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Prakticky provede ochranu před úrazem elektrickým proudem vhodnoukombinací prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše - používá ochranná opatření dle ČSN - dodržuje zásady ČSN
|  |  |  | Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Vysvětlí princip proudového chrániče, uvede příklady použití a prakticky zapojí proudový chránič - používá ochranná opatření dle ČSN - dodržuje zásady ČSN
|  |  | Dimenzování, jištění elektrických vedení (e81.D.2019) | Uvést základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Uvde základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí
|  |  |  | Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům a přepětím | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Vysvětlí princip působení ochran proti nadproudům a přepětím - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí
|  |  |  | Popsat základní zásady pro uložení elektrických vedení (způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, uložení pohyblivých přívodů) | Provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na rozvodech elektrické sítě, včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran | Popíše základní zásady pro uložení elektrických vedení , provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky. - provádí základní práce s vodiči, pokládá elektrické vedení (v trubkách a lištách, nebo kabelová vedení), odizolování a očištění konců vodičů, zhotovuje dle dokumentace kabelové formy,
|  |  | Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem při výrobě rozvaděčů (e81.D.1052) | Rozlišit na výkresech schematické elektrotechnické značky pro elektrická zařízení a rozvaděče | Provádí podle dokumentace přípravné pracovní činnosti při průmyslových a domovních instalacích; - sestavuje, připojuje a zapojuje podle dokumentace | Rozliší na výkresech schematické elektrotechnické značky pro elektrická zařízení a rozvaděče. Rozlišuje požadavky na technickou dokumentaci, používá elektrotechnické značky, načrtne jednoduché elektrotechnická schémata, kreslí elektrotechnické celky, je schopen diskuze nad výkresem. - vysvětlí význam technické dokumentace - rozlišuje požadavky na technickou dokumentaci - načrtne jednoduché elektrotechnická schémata - kreslí elektrotechnické celky
|  |  |  | Rozvrhnout a umístit součásti a zařízení rozvaděče podle technické dokumentace | Zhotovuje jednoduché rozvodnice, rozvaděče, jednoduché dílce a šasi přístrojů, kostry zařízení podle specifikace | Rozvrhne a umístí součásti a zařízení rozvaděče podle technické dokumentace - zhotovuje jednoduché rozvodnice, rozvaděče, jednoduché dílce a šasi přístrojů, kostry zařízení
|  |  |  | Zapojit elektroměrový rozváděč a příslušnou rozvodnici s přepínáním sazby a blokováním | Provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky | Zapojí elektroměrový rozváděč a příslušnou rozvodnici s přepínáním sazby a blokováním - provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně,
|  |  | Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení rozvaděčů (e81.D.2933) | Naplánovat pracovní postup montáže součástí rozvaděče a jejich zapojení, podle zadané technické dokumentace | Při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Naplánuje pracovní postup montáže součástí rozvaděče a jeho zapojení podle zadané technické dokumentace - provádí základní práce s vodiči, pokládá elektrické vedení (v trubkách a lištách, nebo kabelová vedení), odizolování a očištění konců vodičů, zhotovuje dle dokumentace kabelové formy, - zhotovuje jednoduché rozvodnice, rozvaděče, jednoduché dílce a šasi přístrojů, kostry zařízení
|  |  |  | Naplánovat pracovní postup zapojení rozvaděče do sítě se zdůrazněním podmínek BOZP | Při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních | Naplánuje pracovní postup zapojení rozvaděče do sítě - vykonává všechny servisní úkony, zejména při práci na elektrických zařízeních, v souladu s platnými státními normami a předpisy - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy
|  |  |  | Zvolit pro každý zadaný úkol nezbytné nářadí, materiál a měřicí přístroje | Volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření; Při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Zvolí pro každý zadaný úkol nezbytné nářadí, materiál a měřicí přístroje - volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy - dodržuje při práci technologickou kázeň
|  |  | Sestavování, montáž, zapojování a oživování elektrických zařízení rozvaděčů (e81.A.3026) | Provést elektrotechnické práce při montáži a zapojování elektrických rozvaděčů | Provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na rozvodech elektrické sítě, včetně přípravných činnostičinností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran; - provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky; - instaluje elektrické rozvody, zapojuje domovní rozvaděče a elektrická zařízení; - využívá při opravách a údržbě znalost funkce a konstrukce běžných elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení; - jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů | Provede elektrotechnické práce při montáži a zapojování elektrických rozvaděčů - instaluje elektrické rozvody, zapojuje domovní rozvaděče a elektrická zařízení
|  |  |  | Zapojit přístroje v obvodech elektrických rozvaděčů, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů |  | Zapojí přístroje v obvodech elektrických rozvaděčů - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě - zhotovuje jednoduché rozvodnice, rozvaděče, jednoduché dílce a šasi přístrojů, kostry zařízení
|  |  |  | Provádět montážní práce na elektrotechnických zařízeních |  | Provádí montážní práce na elektrotechnických zařízeních - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran
|  |  |  | Zapojovat elektrotechnické součásti elektrických zařízení |  | Zapojuje elektrotechnické součásti elektrických zařízení - instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě, včetně síťových prvků a elektrických spotřebičů
|  |  |  | Připojovat elektrická zařízení a rozvaděče, popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů |  | Připojuje elektrická zařízení a rozvaděče, popíše druhy a provedení pohyblivých přívodů - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran
|  |  | Provádění základních operací při zhotovení nosných a pomocných konstrukčních prvků rozvaděčů (e81.A.1021) | Obrábět ručně kovové i nekovové materiály | Provádí přípravné práce, při kterých využívá dovednosti z oblasti ručního i strojního zpracování kovových i nekovových materiálů a dovednosti různých způsobů spojování jednotlivých prvků z těchto materiálů | Obrábí ručně kovové i nekovové materiály, provádí přípravné práce, při kterých využívá dovednosti z oblasti ručního a strojního zpracování kovových i nekovových materiálů - provádí přípravné práce, při kterých využívá dovednosti z oblasti ručního a strojního zpracování kovových i nekovových materiálů a dovednosti různých způsobů spojování jednotlivých prvků z těchto materiálů
|  |  |  | Provést spojení a montáž jednotlivých konstrukčních dílů i jejich demontáž | Demontuje, opravuje a správně sestavuje jednotlivé části a mechanismy elektrických strojů, včetně mechanismů otáčivého pohybu; - zhotovuje mechanické dílce elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různé montážní přípravky | Provádí spojení a montáž jednotlivých konstrukčních dílů i jejich demontáž, demontuje, opravuje a správně sestavuje jednotlivé části a mechanismy elektrických strojů, včetně mechanismů otáčivého pohybu, zhotovuje mechanické dílce elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různé montážní přípravky - demontuje, opravuje a správně sestavuje jednotlivé části a mechanismy elektrických strojů, včetně mechanismů otáčivého pohybu - zhotovuje mechanické dílce elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různé montážní přípravky
|  |  |  | Provést montáž a připevnit elektrické zařízení a elektrické přístroje k nosné konstrukci (šasi přístroje) | Zhotovuje jednoduché rozvodnice, rozvaděče, jednoduché dílce a šasi přístrojů, kostry zařízení podle specifikace | Provádí montáž a připevňuje elektrické zařízení a elektrické přístroje k nosné konstrukci - provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na rozvodech elektrické sítě - zhotovuje jednoduché rozvodnice, rozvaděče, jednoduché dílce a šasi přístrojů, kostry zařízení
|  |  | Diagnostikování poruch elektrických zařízení a rozvaděčů (e81.D.6507) | Vyzkoušet funkčnost jednotlivých zařízení a kompletního rozvaděče | Kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Vyzkouší funkčnost jednotlivých zařízení a kompletního rozvaděče - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace
|  |  |  | Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a provést její odstranění | Diagnostikuje závady a opravuje jednoduché elektrické stroje a jejich řídicí či regulační části | Diagnostikuje simulovanou poruchu, rozhodne o postupu odstranění závady a odstraní ji - diagnostikuje závady na elektrických a elektromagnetických zařízeních, na jejich řídících částech a tato zařízení opravuje
|  |  | Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot (e81.D.4025) | Zvolit vhodné měřící metody a přístroje k měření určeného obvodu | Volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření | Zvolí pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál - volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření;
|  |  |  | Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty | Měří a kontroluje elektrické parametry stanovené výrobcem | Vyhodnotí a správně interpretuje naměřené hodnoty - odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích přístrojů, správně interpretuje naměřené výsledky
|  |  | Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (k11.C.7102) | Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) | Uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci | Popíše účinky elektrického proudu na člověka - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních - dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy
|  |  |  | Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu ‒ vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) | Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) | Popíše poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem . Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem)
|  | 26-018-H Montér elektrických sítí | Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice (e81.D.1089) | Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) | Definuje základní pojmy v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit; provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech | Uvede vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin). Rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit. - provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem - využije princip vedení stejnosměrného proudu - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - řeší v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky
|  |  |  | Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony) | Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech; - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů | Vysvětlí principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony). Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem. - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - využije princip vedení stejnosměrného proudu v kovech a podstatu elektrického odporu kovů při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj.
|  |  |  | Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) | Definuje základní druhy zapojení běžných druhů spotřebičů do rozvodné soustavy; - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí. - chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí - definuje druhy a soustavy
|  |  |  | Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách | Popíše způsoby značení vodičů a svorek, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými. Používá značení pólů a vodičů barvami, používá značení pólů a vodičů barvami. - používá značení pólů a vodičů barvami
|  |  |  | Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše stupně ochrany krytem pomocí IP kódu, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí. Popíše jednotlivé ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů. - získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů - orientuje se v problematice ČSN
|  |  | Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem (l24.D.1064) | Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Vysvětlí rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, popíše požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlí pojmy práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech
|  |  |  | Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí“, „práce na elektrickém zařízení pod napětím“ a „práce v blízkosti částí pod napětím“ postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice ‒ vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí - je seznámen se základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví - seznámí se s významem a účelem používání ČSN - dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech
|  |  |  | Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše ‒ přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Uvede prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlí jejich funkci - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrotechnických zařízeních - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí - vysvětlí druhy ochran - seznámí se s jednotlivými ČSN, které se zabývají problematikou elektroinstalací v občanské a bytové výstavbě
|  |  |  | Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) | Prakticky provede ochranu před úrazem elektrickým proudem vhodnoukombinací prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše - používá ochranná opatření dle ČSN - dodržuje zásady ČSN
|  |  |  | Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Vysvětlí princip proudového chrániče, uvede příklady použití a prakticky zapojí proudový chránič - používá ochranná opatření dle ČSN - dodržuje zásady ČSN
|  |  | Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení (e81.D.2018) | Uvést základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů a charakter zátěže a na dovolený úbytek napětí | Rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím; - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Uvde základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí
|  |  |  | Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům (vysvětlit účel jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe) | Rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím; - jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů | Vysvětlí princip působení ochran proti nadproudům a přepětím - vysvětlí druhy ochran - navrhne možnosti použití
|  |  |  | Popsat základní zásady pro montáž elektrických vedení nízkého napětí, (způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů, uložení pohyblivých přívodů) | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence | Popíše základní zásady pro uložení elektrických vedení , provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky. - provádí základní práce s vodiči, pokládá elektrické vedení (v trubkách a lištách, nebo kabelová vedení), odizolování a očištění konců vodičů, zhotovuje dle dokumentace kabelové formy,
|  |  | Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrických sítích (e81.D.1054) | Rozlišit na výkresech schematické elektrotechnické značky | Orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů; - provádí podle dokumentace přípravné pracovní činnosti při průmyslových a domovních instalacích | Rozlišuje na výkresech schematické elektrotechnické značky. Rozlišuje požadavky na technickou dokumentaci, používá elektrotechnické značky, načrtne jednoduché elektrotechnická schémata, kreslí elektrotechnické celky, je schopen diskuze nad výkresem. - rozlišuje požadavky na technickou dokumentaci - používá elektrotechnické značky - načrtne jednoduché elektrotechnická schémata
|  |  |  | Provést svodovou kabelovou přípojku nízkého napětí s ukončením v domovní skříni. Na vzdušné vedení namontovat omezovače přepětí a změřit zemní odpor | Provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky; - kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Provede svodovou kabelovou přípojku nízkého napětí s ukončením v domovní skříni. Na vzdušné vedení namontuje omezovače přepětí a změří zemní odpor - volí vhodnou měřicí metodu pro měření odporu, - ovládá metody měření běžně užívané v provozní dílenské nebo laboratorní praxi - rozlišuje základní části elektrorozvodné sítě, - provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran - instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě, včetně síťových prvků a elektrických spotřebičů - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace
|  |  |  | Provést naspojkování kabelu NN | Provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky | Provede naspojkování kabelu NN - provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran
|  |  | Volba postupu práce a prostředků pro montáž, zapojování a opravy elektrických sítí (e81.D.2935) | Naplánovat pracovní postup plnění zadaného úkolu | Při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Naplánuje pracovní postup plnění zadaného úkolu - dodržuje při práci technologickou kázeň při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy
|  |  |  | Zvolit nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál | Volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření; Při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Zvolí pro každý zadaný úkol nezbytné nářadí, materiál a měřicí přístroje - volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy - dodržuje při práci technologickou kázeň
|  |  | Montáž a zapojování venkovních a kabelových vedení nízkého napětí (e81.A.3083) | Montovat venkovní kabelová vedení, jejich spojování a zakončování, domovní přípojky včetně omezovačů přepětí | Provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky; - kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Montuje venkovní kabelová vedení, jejich spojování a zakončování, domovní přípojky včetně omezovačů přepětí - rozlišuje základní části elektrorozvodné sítě, - provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran - instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě, včetně síťových prvků a elektrických spotřebičů - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace
|  |  |  | Zapojit kabelové a přípojkové skříně | Provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky; - kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Zapojí kabelové a přípojkové skříně - rozlišuje základní části elektrorozvodné sítě, - provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran - instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě, včetně síťových prvků a elektrických spotřebičů - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace
|  |  |  | Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů venkovních a kabelových vedení nízkého napětí v souladu s technickou dokumentací | Měří elektrické veličiny a jejich změny; - ovládá metody měření běžně užívané v dílenské nebo laboratorní praxi, volí vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí obvody; - dodržuje zásady správného měření na elektrotechnických zařízeních; - kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Proměří a provede kontrolu funkčnosti a parametrů venkovních a kabelových vedení nízkého napětí v souladu s technickou dokumentací - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace - provádí měření elektrických veličin - měří a kontroluje elektrické parametry stanovené výrobcem,
|  |  |  | Montáž hlavního domovního vedení | Provádí elektrické přípojky venkovním i kabelovým vedením, instaluje, montuje a připojuje rozvodné skříně, spojky, koncovky, odbočky a další prvky; - kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace; - provádí podle dokumentace přípravné pracovní činnosti při průmyslových a domovních instalacích; - instaluje elektrické rozvody, zapojuje domovní rozvaděče a elektrická zařízení | Montuje hlavní domovní vedení - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran - instaluje elektrické rozvody, zapojuje domovní rozvaděče a elektrická zařízení
|  |  | Diagnostikování poruch elektrických sítí (e81.D.6509) | Vyzkoušet funkčnost elektrického vedení | Kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Vyzkouší funkčnost elektrického vedení - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace
|  |  |  | Diagnostikovat poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji | Lokalizuje závady a odstraňuje je; - diagnostikuje závady a opravuje jednoduché elektrické stroje a jejich řídicí či regulační části | Diagnostikuje poruchu, rozhodne o postupu odstranění závady a odstraní ji - lokalizuje závady a odstraňuje je - diagnostikuje závady a opravuje elektrické stroje a jejich řídící či regulační části, - diagnostikuje závady na elektrických a elektromagnetických zařízeních, na jejich řídících částech a tato zařízení opravuje
|  |  | Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot (e81.D.4025) | Zvolit vhodné měřící metody a přístroje | Volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření | Zvolí pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál - volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření;
|  |  |  | Změřit zadané veličiny při dodržení zásad a postupů uvedených v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 | Dodržuje zásady správného měření na elektrotechnických zařízeních; - ovládá metody měření běžně užívané v dílenské nebo laboratorní praxi, volí vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí obvody | Změří zadané veličiny při dodržení zásad a postupů uvedených v ČSN - provádí měření elektrických veličin - měří a kontroluje elektrické parametry stanovené výrobcem,
|  |  |  | Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty | Odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích přístrojů, správně interpretuje naměřené výsledky | Vyhodnotí a správně interpretuje naměřené hodnoty - odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích přístrojů, správně interpretuje naměřené výsledky
|  |  | Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (k11.C.7102) | Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) | Uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci | Popíše účinky elektrického proudu na člověka - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních
|  |  |  | Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu ‒ vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) | Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) | Popíše poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem . Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem)
|  | 26-020-H Montér slaboproudých zařízení | Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice (e81.D.1089) | Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) | Definuje základní pojmy v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit; provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech | Uvede vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin). Rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit. - provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem - využije princip vedení stejnosměrného proudu - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - řeší v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky
|  |  |  | Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony) | Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech; - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů | Vysvětlí principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony). Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem. - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - využije princip vedení stejnosměrného proudu v kovech a podstatu elektrického odporu kovů při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj.
|  |  |  | Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) | Definuje základní druhy zapojení běžných druhů spotřebičů do rozvodné soustavy; - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí. - chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí - definuje druhy a soustavy
|  |  |  | Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách | Popíše způsoby značení vodičů a svorek, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými. Používá značení pólů a vodičů barvami, používá značení pólů a vodičů barvami. - používá značení pólů a vodičů barvami
|  |  |  | Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše stupně ochrany krytem pomocí IP kódu, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí. Popíše jednotlivé ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů. - získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů - orientuje se v problematice ČSN
|  |  | Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem (l24.D.1064) | Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Vysvětlí rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, popíše požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlí pojmy práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech
|  |  |  | Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí“, „práce na elektrickém zařízení pod napětím“ a „práce v blízkosti částí pod napětím“ postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice ‒ vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí - je seznámen se základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví - seznámí se s významem a účelem používání ČSN - dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech
|  |  |  | Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše ‒ přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Uvede prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlí jejich funkci - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrotechnických zařízeních - rozliší vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí - vysvětlí druhy ochran - seznámí se s jednotlivými ČSN, které se zabývají problematikou elektroinstalací v občanské a bytové výstavbě
|  |  |  | Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Prakticky provede ochranu před úrazem elektrickým proudem vhodnoukombinací prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše - používá ochranná opatření dle ČSN - dodržuje zásady ČSN
|  |  |  | Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče | Jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů; - rozlišuje vlastnosti přístrojů pro spínání, jištění, proudovou ochranu a pro zajišťování dalších funkcí v sítích nízkého napětí s porovnáním s vysokým a velmi vysokým napětím | Vysvětlí princip proudového chrániče, uvede příklady použití a prakticky zapojí proudový chránič - používá ochranná opatření dle ČSN - dodržuje zásady ČSN
|  |  | Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních (e81.D.1088) | Rozlišit na výkresech elektrotechnických a elektronických zařízení schematické elektrotechnické značky součástek a jejich zapojení do obvodů | Orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů; - schematicky znázorňuje a kreslí zapojení elektrických obvodů, - provádí podle dokumentace přípravné pracovní činnosti při průmyslových a domovních instalacích; - sestavuje, připojuje a zapojuje podle dokumentace | Rozliší na výkresech schematické elektrotechnické značky obvodových prvků a součástek. Rozlišuje požadavky na technickou dokumentaci, používá elektrotechnické značky, načrtne jednoduché elektrotechnická schémata, kreslí elektrotechnické celky, je schopen diskuze nad výkresem. - rozumí jednotlivým značkám v elektrotechnických výkresech - nakreslí jednoduché elektroinstalační schéma - rozlišuje požadavky na technickou dokumentaci - orientuje se v dokumentaci uvedené na internetu - kreslí elektrotechnické celky - je schopen diskuze nad výkresem
|  |  |  | Navrhnout rozmístění a instalaci elektrotechnických a elektronických prvků a součástí zadaného zařízení podle technické dokumentace | Zhotovuje jednoduché rozvodnice, rozvaděče, jednoduché dílce a šasi přístrojů, kostry zařízení podle specifikace; - sestavuje, připojuje a zapojuje podle dokumentace elektronická zařízení s pasivními i aktivními součástkami | Navrhne rozmístění a instalaci elektrotechnických a elektronických prvků a součástí zadaného zařízení podle technické dokumentace - sestavuje, připojuje a zapojuje dle dokumentace elektronická zařízení s pasivními i aktivními součástkami, - sestavuje a zapojuje podle dokumentace obvody s tranzistory
|  |  |  | Zapojit a ověřit funkčnost domácího videotelefonu, včetně ovládání zvonku a zámku dveří | Instaluje slaboproudé rozvody pro přenos signálu a elektronická zařízení | Zapojí a ověří funkčnost domácího videotelefonu, včetně ovládání zvonku a zámku dveří - vysvětlí jednotlivé části domácích telefonů - popíše systém jednotného času - seznámí se s výkresovou dokumentací slaboproudých zařízení - elektronická zařízení pro vznik, přenos a zpracování signálů
|  |  | Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot (e81.D.4024) | Zvolit vhodné měřící metody a přístroje a nastavení rozsahů k měření určeného obvodu | Volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření | Zvolí vhodné měřící metody a přístroje a nastavení rozsahů k měření určeného obvodu - volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření;
|  |  |  | Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty, porovnat s technickou dokumentací a přípustnou tolerancí součástek | Měří a kontroluje elektrické parametry stanovené výrobcem; - zaznamenává a vyhodnocuje výsledky elektrotechnických měření | Vyhodnotí a správně interpretuje naměřené hodnoty, porovnává je s technickou dokumentací a přípustnou tolerancí součástek - odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích přístrojů, správně interpretuje naměřené výsledky
|  |  | Sestavování, montáž, zapojování a oživování slaboproudých elektrických zařízení a jejich součástí (e81.A.3016) | Určit zadané běžné elektronické součástky a popsat jejich funkci a mít přehled o jejich typickém využití | Sestavuje, připojuje a zapojuje podle dokumentace elektronická zařízení s pasivními i aktivními součástkami; - opravuje jednoduchá zařízení a provádí údržbu elektrických a elektronických přístrojů a zařízení | Určí zadané běžné elektronické součástky a popíše jejich funkci, má přehled o jejich typickém využití - vysvětlí význam polovodičových součástek ve výkonové elektronice - nakreslí a vysvětlí obecný sdělovací řetězec
|  |  |  | Provést elektrotechnické práce při montáži a zapojování elektrických slaboproudých zařízení | Sestavuje, připojuje a zapojuje podle dokumentace elektronická zařízení s pasivními i aktivními součástkami; - opravuje jednoduchá zařízení a provádí údržbu elektrických a elektronických přístrojů a zařízení - sestavuje a zapojuje podle dokumentace obvody s tranzistory a s integrovanými obvody | Provede elektrotechnické práce při montáži a zapojování elektrických slaboproudých zařízení - sestavuje, připojuje a zapojuje dle dokumentace elektronická zařízení s pasivními i aktivními součástkami, - osazuje a pájí součástky na plošný spoj, - sestavuje a zapojuje podle dokumentace obvody s tranzistory
|  |  |  | Zapojit přístroje v obvodech slaboproudých zařízení, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů | Sestavuje, připojuje a zapojuje podle dokumentace elektronická zařízení s pasivními i aktivními součástkami; - opravuje jednoduchá zařízení a provádí údržbu elektrických a elektronických přístrojů a zařízení | Zapojí přístroje v obvodech slaboproudých zařízení, dodržuje zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů - sestavuje, připojuje a zapojuje dle dokumentace elektronická zařízení s pasivními i aktivními součástkami, - osazuje a pájí součástky na plošný spoj, - sestavuje a zapojuje podle dokumentace obvody s tranzistory - opravuje a provádí údržbu elektrických a elektronických přístrojů a zařízení, - sestavuje a zapojuje podle dokumentace obvody s integrovanými obvody,
|  |  |  | Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací | Měří elektrické veličiny a jejich změny; - ovládá metody měření běžně užívané v dílenské nebo laboratorní praxi, volí vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí obvody; - dodržuje zásady správného měření na elektrotechnických zařízeních; - kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Proměří a provede kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací - provádí měření elektrických veličin - měří a kontroluje elektrické parametry stanovené výrobcem,
|  |  | Diagnostikování poruch slaboproudých zařízení (e81.D.6503) | Vyzkoušet funkčnost zařízení a jednotlivých obvodů a prvků | Kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace | Vyzkouší funkčnost zařízení a jednotlivých obvodů a prvků - jedná podle požadavků na bezpečnou a spolehlivou činnost přístrojů, - měří a kontroluje elektrické parametry stanovené výrobcem,
|  |  |  | Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji | Diagnostikuje závady a opravuje jednoduché elektrické stroje a jejich řídicí či regulační části | Diagnostikuje simulovanou poruchu, rozhodne o postupu odstranění závady a odstraní ji - diagnostikuje závady na elektrických a elektromagnetických zařízeních, na jejich řídících částech a tato zařízení opravuje
|  |  | Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (k11.C.7102) | Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) | Uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci | Popíše účinky elektrického proudu na člověka - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních
|  |  |  | Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu ‒ vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) | Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) | Popíše poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem . Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem)
|  | 26-021-H Montér hromosvodů | Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice (e81.D.1089) | Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) | Definuje základní pojmy v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit; provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech | Uvede vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin). Rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit. - provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem - využije princip vedení stejnosměrného proudu - řeší elektrické obvody a stanoví elektrostatické parametry zařízení - řeší v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky
|  |  |  | Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony) | Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem; - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech; - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů | Vysvětlí principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony). Provádí technické výpočty s užitím elektrotechnických tabulek a norem. - rozlišuje základní obvodové prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech - orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů - využije princip vedení stejnosměrného proudu v kovech a podstatu elektrického odporu kovů při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj.
|  |  |  | Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) | Definuje základní druhy zapojení běžných druhů spotřebičů do rozvodné soustavy; - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí. - chápe podstatu a význam proudových soustav a napětí - definuje druhy a soustavy
|  |  |  | Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách | Popíše způsoby značení vodičů a svorek, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými. Používá značení pólů a vodičů barvami, používá značení pólů a vodičů barvami. - používá značení pólů a vodičů barvami
|  |  |  | Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykemnebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) | Dodržuje příslušné ČSN pro vnitřní elektrické rozvody a instalace ve zvláštních prostorách - provádí ochranu elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše stupně ochrany krytem pomocí IP kódu, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí. Popíše jednotlivé ochrany před nebezpečným dotykovým napětím, získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů. - získá přehled o druzích prostředí a krytí el. předmětů - orientuje se v problematice ČSN
|  |  | Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem (l24.D.1064) | Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy | Vysvětlí rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, popíše požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlí pojmy práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) - rozumí základním pojmům v elektrotechnice a dokáže je správně vysvětlit - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech
|  |  |  | Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při montáži vnější ochrany proti atmosférickému přepětí (hromosvodů), zásady bezpečné páce ve výškách, odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice - vyhláška č. 50/1978 Sb., §4 až §6 | Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v souladu s předpisy a pracovními postupy; - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních; - uvede příklady ochrany elektrických zařízení před nebezpečným dotykovým napětím | Popíše opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí - je seznámen se základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví - seznámí se s významem a účelem používání ČSN - dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, - vysvětlí důležitost vzdělání a zodpovědnosti pracujících v elektrotechnických oborech
|  |  | Používání technické dokumentace a norem při práci na vnější ochraně proti blesku a přepětí (e82.D.1804) | Rozlišit na výkresech systému hromosvodové ochrany schematické značky | Orientuje se ve schématech zapojení elektrotechnických obvodů; - schematicky znázorňuje a kreslí zapojení elektrických obvodů, - sestavuje, připojuje a zapojuje podle dokumentace | Rozliší na výkresech systému hromosvodové ochrany schematické značky - vysvětlí druhy ochran - používá elektrotechnické značky - používá elektrotechnické spoje při tvorbě dokumentace - rozumí jednotlivým značkám v elektrotechnických výkresech - je schopen diskuze nad výkresem
|  |  |  | Volit vhodné konstrukční prvky hromosvodové ochrany podle technických parametrů a stavu objektu | Provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na rozvodech elektrické sítě, včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran; - kontroluje elektroinstalaci včetně prvků programovatelných technologií, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace; - provádí podle dokumentace přípravné pracovní činnosti při průmyslových a domovních instalacích | Volí vhodné konstrukční prvky hromosvodové ochrany podle technických parametrů a stavu objektu - vysvětlí druhy ochran - navrhne možnosti použití - dokáže formulovat řešení - spočítá nejvhodnější řešení
|  |  |  | Namontovat hromosvodovou ochranu (jímací vedení, svody) a změřit zemní odpor |  | Namontuje hromosvodovou ochranu (jímací vedení, svody) a změří zemní odpor - provádí montážní práce na rozvodech elektrické sítě včetně přípravných činností pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran - kontroluje elektroinstalaci, přezkušuje její funkčnost, připojuje ji na napětí, zabezpečuje a kontroluje bezpečnost instalace - provádí měření elektrických veličin - lokalizuje závady a odstraňuje je - provádí podle dokumentace přípravné pracovní činnosti při průmyslových a domovních instalacích
|  |  | Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí (e82.D.2073) | Naplánovat pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy)
Zvolit nezbytné přístroje, nástroje, nářadí a materiál
|  |  | Montáž a zapojení vnější ochrany proti blesku, včetně uvedení do provozu (e82.A.3036) | Provést montáž hromosvodu podle zadané technické dokumentace, nebo ústních dispozic
Provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů a soulad s technickou dokumentací a normou (spojitost vedení, počty a rozmístění svodů, zemní odpor)
|  |  | Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (k11.C.7102) | Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) | Uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci | Popíše účinky elektrického proudu na člověka - řídí se zásadami bezpečné práce na elektrických zařízeních
|  |  |  | Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) | Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) | Popíše poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem . Poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem) - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti (včetně úrazu elektrickým proudem)