Integrační článek RC - přenos - měření a simulace Derivační článek RC - přenos - měření a simulace

Zdroj stejnosměrného napětí

Oba přepínače vypnuté (= nezávislé zdroje U1 a U2)

| U2 | U1 | U3 – pevné napětí 5V |
| --- | --- | --- |
|  |  | NEPOUŽÍVAT |
|  |  | nelze nastavit |
| VYPÍNAČ |  | proudové |
|  |  | omezení |
|  | KOSTRA PŘÍSTROJE |  |
| U2 | NEPOUŽÍVAT | U1 |

Multimetry – voltmetr, ohmmetr

V, Ω	V, Ω

Multimetry – ampérmetr

A	A

Osciloskop

Digitální Osciloskop

Automatická synchronizace

a nastavení měřítka

Kanál CH1

Synchronizační úroveň

Měřítko a typ vazby (DC) kanálu CH1

Volba položek v menu na obrazovce

Volba zobrazení/menu kanálu 1/2

| Měřítko | Signálový kanál CH1 |  |
| --- | --- | --- |
| časové osy |  |  |
|  |  | Signálový kanál CH2 |

Zpoždění od času T

RUN živé zobrazení STOP paměť

Úroveň

synchronizace

Posun

vertikálně /

horizontálně

Měřítko vertikálně / horizontálně

Zdroj pro externí

synchronizaci

Digitální Osciloskop

Digitální Osciloskop

cv.2/str.8

Generátor

| SÍŤOVÝ VYPÍNAČ | VYPÍNAČ VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ |
| --- | --- |
|  | VÝSTUP |
|  | U |
|  | SPOLEČNÝ VODIČ |

!!!Společné vodiče obou kanálů osciloskopu a generátoru jsou spojené přes kolík v zásuvce!!!

Integrační článek RC

Doporučené hodnoty: R=1k, C=100n

U1=1Všš / 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz

Naměřené hodnoty U1 a U2 v závislosti na kmitočtu zaznamenejte do tabulky Excel.

U1

U2

cv.2/str.18

Derivační článek RC

Doporučené hodnoty: R=1k, C=100n

U1=1Všš / 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz

Naměřené hodnoty U1 a U2 v závislosti na kmitočtu zaznamenejte do tabulky Excel.

U1

U2

cv.2/str.19