Komplexní úloha – Elektroměrový rozváděč

Slovní zadání teoretické části:

**Zadání:**

Navrhněte a do připraveného pracovního listu zakreslete zapojení elektroměrového třífázového dvousazbového rozvaděče, který bude obsahovat:

* hlavní jistič před elektroměrem,
* elektroměr třífázový dvousazbový
* HDO
* můstek PEN
* jistič pro sazbový spínač