Komplexní úloha – Elektroměrový rozváděč

Slovní zadání praktické části:

**Zadání:**

Podle schématu zapojte na cvičném panelu elektroměrový třífázový dvousazbový rozvaděč, který bude obsahovat:

* hlavní jistič před elektroměrem,
* elektroměr třífázový dvousazbový
* HDO
* můstek PEN
* jistič pro sazbový spínač

