Komplexní úloha – rozběh hvězda trojúhelník

Slovní zadání praktické části:

Zadání:

Podle schématu zapojte na cvičném panelu zapojení stykačové kombinace přepínání motoru hvězda- trojúhelník pomocí dvojtlačítka na výdrž. Zapojte světelnou signalizaci chodu motoru při hvězdě a při trojúhelníku a dále zvukovou signalizaci výpadku tepelné ochrany.