Zadání praktické části – varianta A

Při plnění jednotlivých úkolů svůj postup ústně odůvodňujte!

1.) 	Podle technických parametrů a stavu objektu (viz obrázek) zvolte vhodné konstrukční prvky  hromosvodové ochrany.

Jímací soustava se svody a zemními přívody

2.) 	Na výkresech (viz obrázky) se systémem hromosvodové ochrany určete jednotlivé schematické značky.

Provedení zemniče.

3.) 	Naplánujte pracovní operace (technologický postup) montáže hromosvodu na model střechy - valbová střecha s betonovou krytinou a zvolte nezbytné přístroje, nástroje, nářadí a materiál pro zadaný úkol – použijte tabulku:

| Technologický postup | Použité nářadí, nástroje a přístroje | Použitý materiál |
| --- | --- | --- |

4.) 	Proveďte kompletní montáž hromosvodu na model střechy - valbová střecha s betonovou krytinou.

5.) 	Proveďte kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů a soulad s technickou dokumentací a normou (spojitost vedení, počty a rozmístění svodů, zemní odpor).

6.) 	Zpracujte závěrečnou zprávu o montáži a naměřených hodnotách.

Zadání praktické části – varianta B

Při plnění jednotlivých úkolů svůj postup ústně odůvodňujte!

1.) 	Podle technických parametrů a stavu objektu (viz obrázek) zvolte vhodné konstrukční prvky  hromosvodové ochrany.

Jímací soustava se svody a zemními přívody

2.) 	Na výkresech (viz obrázky) se systémem hromosvodové ochrany určete jednotlivé schematické značky.

Provedení zemniče.

3.) 	Naplánujte pracovní operace (technologický postup) montáže hromosvodu na model střechy - valbová střecha s krytinou z pálených tašek a zvolte nezbytné přístroje, nástroje, nářadí a materiál pro zadaný úkol – použijte tabulku:

| Technologický postup | Použité nářadí, nástroje a přístroje | Použitý materiál |
| --- | --- | --- |

4.) 	Proveďte kompletní montáž hromosvodu na model střechy - valbová střecha s krytinou z pálených tašek.

5.) 	Proveďte kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů a soulad s technickou dokumentací a normou (spojitost vedení, počty a rozmístění svodů, zemní odpor).

6.) 	Zpracujte závěrečnou zprávu o montáži a naměřených hodnotách.