Pracovní list č.2 – správné odpovědi

Zdící a spárovací malty

Zdící a spárovací malty budou použity pro spojování keramických materiálů, jako jsou různé druhy cihel nebo cihelných bloků pro klasické vyzdívání či u režného zdiva pohledové spáry formou vyspárování

Jádrové malty

Jádrové malty se použijí pro vytvoření jádrové vrstvy u omítek, popřípadě jako vápenocementový prostřik pod jádrovou omítku

Štukové malty

Štuková malta se používá pro vytvoření konečné štukové vrstvy u dvouvrstvé omítky hlazené plstěným či jiným speciálním hladítkem

Speciální druhy malt

Speciální druhy malt se používají jak pro povrchovou úpravu omítek, tak i pro zdění při větším zatížení konstrukce, při zakládání první vrstvy zdiva u přesného zdění, jako sanační omítka ve vlhkých prostorách objektu, nebo i jako univerzální malta použitelná jak pro zdění  tak i pro jádrovou omítku