Písemná část

Trhliny ve stavebních konstrukcích

- Trhliny v budovách dělíme na:

- škodlivé a neškodlivé

- bezpečné a nebezpečné

- neškodné a nebezpečné

- Trhliny se měří:

- dřevěným metrem

- posuvným měřítkem

- plastovým pravítkem

- Trhliny neškodné mohou být v:

- omítkách

- nosných konstrukcích

- základech

- Na sádrový pásek se píše:

a)   jméno zapisovatele

b)   rok měření

c)   datum měření

- Neškodné trhliny jsou:

- etické

- estetické

- elastické

- Nebezpečné trhliny mohou mít příčiny:

- ve vytyčení

- ve výkopech

- v základech

- Indikátorové hodinky slouží k měření:

- času

- trhlin

- teploty

- Nezámrzná hloubka je:

- 80 cm

- 100 cm

- 120 cm

- K smrštění železobetonových konstrukcí dochází vlivem:

- mrazu

- tepla

- světla

- Sesuv půdy způsobuje nejčastěji:

- nadměrné množství porostu

- nadměrné množství objektů

- nadměrné množství vody

- Odvést vodu od základů budovy můžeme:

- drenážními trubkami

- skleněnými trubkami

- betonovými trubkami

- Díky mrazu voda v půdě svůj objem:

- zmenšuje

- nemění

- zvětšuje

- Jaké druhy vod působí na stavbu a mohou přispět ke vzniku trhlin:

- dešťové, splaškové, podzemní

- dešťové, povrchové, podzemní

- dešťové, minerální, podzemní

- Trativod je:

- zařízení k odvodnění pozemku a okolí stavby

- elektrické vedení podle železniční trati

- člověk, který vede cyklistický peloton

- Jak se projevují trhliny v cihelném zdivu při jeho přetížení:

- rozšířením styčných spár

- rozšířením ložných spár

- neprojevují se